防火證明填寫資料

  工程名稱：臺鹽實業股份有限公司臺中營業處室內裝修工程
施工裝修地址：臺中市西屯區台灣大道二段743-1號 (依分案送審範圍)
設計單位：董青峯建築師事務所
  施工廠商：經內政部核准之室內裝修施工廠商

★施工廠商應提供資料如下：

    1.建築物室內裝修業登記證

    2.建築物室內裝修專業技術人員登記證

★請依現場實際施作位置數量計算
	防火材料明細表

	材料名稱
	級數
	數量(㎡)
	證明內容需檢附

	1
	矽酸鈣板分間牆
矽酸鈣板牆面
	耐燃一級
	
	(1)經濟部商檢局檢驗耐燃一級證明
(2)內政部研究所認定綠建材標章或環保標章證明

	2
	明架矽酸鈣板
	耐燃一級
	
	(1)經濟部商檢局檢驗耐燃一級證明
(2)內政部研究所認定綠建材標章或環保標章證明

	3
	防火門
	F60A+遮煙性
	
	(1)防火門本體標印檢驗合格標示

(2)識別碼生產廠之出廠證明書

(3)經濟部商品驗證登錄證書

(4)原型式測試報告書

(5)耐火試驗結果表可縮減尺寸表
(6)五金配件鎖

(7)視窗規格等同型式判定報告書

(8)其他非屬原型式而以同型式判定者,加附該項目之同型式判定對照表


P1

